Опросный лист

для определения конфигурации установки для поверки счётчиков (расходомеров) жидкости.

| № п.п. | Параметр | Мин | Макс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовые параметры |  |  |  |
| 1.1 | Поверяемые диаметры, мм, фланцевое исполнение |  |  |  |
| 1.2 | Маскимальный PN(Ру) фланцевых приборов |  |  |  |
| 1.3 | Поверяемые диаметры, мм, резьбовое исп. |  |  |  |
| 1.4 | Диапазон расходов, м3/ч |  |  |  |
| 1.5 | Количество приборов, поверяемых за одну установку (желательно указать по диаметрам) |  |  |  |
| 1.6 | Основные типы поверяемых приборов (для изготовления комплекта оснастки) |  |  |  |
| 1.7 | Температура поверочной жидкости, гр.С |  |  | Стандарт 10.30, горячеводное исполнение – 10...90 |
| 1.8. | Производительность в год (мес.), без учёта ремонта и настройки |  |  |  |
| 1.9. | Ремонт, настройка и поверка приборов из эксплуатации |  |  | Да/Нет |
| 2 | Метод измерения (можно комбинировать) |  |  |  |
| 2.1 | Сличения (по образцовым расходомерам) |  |  | Макс. погрешность ( 0.15...0.5% |
| 2.2 | Весовой |  |  | Макс. погрешность (0.05...0.15% |
| 2.3. | Образцовые счётчики-расходомеры |  |  | Электромагнитные/ Массовые (кориолисовые) |
| 3 | Конструктивное исполнение |  |  |  |
| 3.1 | Располагаемая мощность по питанию 3 х 380В (отдельный фидер) |  |  | да/нет |
| 3.2 | Наличие отдельного контура заземления (для измерительных цепей) |  |  | да/нет |
| 3.3 | Габариты помещения: |  |  |  |
|  | длина |  |  |  |
|  | ширина |  |  |  |
|  | высота |  |  |  |
| 3.4 | Наличие подводящих и отводящих коммуникаций для воды. |  |  | да/нет |
| 3.5 | Оформление (для горячеводного) вариант 1 – Теплоизоляция вариант 2 – Теплоизоляция + декоративное оформление |  |  |  |
| 3.6 | Шумовая изоляция для насосного отсека (если установка получается на одном уровне) |  |  | да/нет |
| 4 | Измерительные участки |  |  |  |
| 4.1 | Количество измерительных линий (участков), желаемое |  |  |  |
| 4.2 | Требуемая длина измерительного участка,мм, если есть ограничения |  |  |  |
| 4.3 | Зажимное устройство измерительного участка |  |  | Базовый-пневматика |
| 6 | Испытуемые приборы |  |  |  |
| 6.1 | Счётчики с электронным унифицированным выходным сигналом |  |  | да/нет |
| 6.2 | Механические счётчики |  |  | да/нет |
| 6.3 | Расходомеры с токовым выходом |  |  | да/нет |
| 6.4 | Кориолисовые (массовые) расходомеры |  |  | да/нет |
| 6.5 | Теплосчётчики комплектно с электронным выходом |  |  | да/нет |
| 6.6 | Теплосчётчики комплектно с открытым интерфейсным выходом |  |  | да/нет |
| 6.7 | Другие типы |  |  | Указать типы |
| 8 | Уровень автоматизации приводов |  |  |  |
| 8.1 | Минимальный (Автоматизируется управление только теми узлами, где есть ограничения по скорости управления и узлы с большим вращающим моментом напр. задвижки Ду200) |  |  |  |
| 8.2 | Полный (с ручным приводом остаются только узлы, влияющие на безопасность работы) |  |  |  |
| 9. | Дополнительное и вспомогательное оборудование |  |  |  |
| 9.1 | Компрессор |  |  | да/нет |
| 9.2 | Комплект приборов и оборудования для поверки установки (кроме набора образцовых гирь) |  |  | да/нет |
| 9.3 | Рабочие места |  |  | да/нет |
| 9.4 | Освещение раочих мест |  |  | да/нет |
| 9.5 | Г/п и транспортные механизмы |  |  | да/нет Актуально для больших Ду (вес датчика более 60кг) |
| 9.6 | Стенд для проверки приборов на герметичность |  |  | да/нет |

Насосы всегда поставляются с частотными приводами.

Информационно-измерительный комплекс поставляется всегда, прикладное ПО адаптируется под конкретную конфигурацию и задачи.

Ваши  дополнения или комментарии просим внести в пустую графу:

Заполненный лист с возможными дополнениями и пожеланиями прошу направить в наш адрес для уточнения конфигурации стенда и оформления коммерческого предложения.