Примечание:

Отчет, сформированный по тепловому вводу ТВ1 тепловычислителя ТВ7-04М, соответствует потреблённой тепловой энергии

системы отопления. Отчёт, сформированный по тепловому вводу ТВ2 тепловычислителя ТВ7-04М,соответствует тепловой энергии потреблённой ГВС (М2 и V2 из-за отсутствия измерений не фиксируются).