|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опросный лист для подбора электромагнитного расходомера ПИТЕРФЛОУ Т | | |
| **Общая информация** | | |
| Предприятие: | | Дата заполнения: |
| Контактное лицо : | | Тел.: |
| Адрес: | | E-mail: |
| Позиция по проекту: | | Количество : |
| **Информация об измеряемой среде** | | |
| **Измеряемая среда (наименование):** | | **pH:** |
| **Концентрация, %:** |
| **Абразивная среда:**  **процент содержания твердых частиц:** % **Размер частиц, мм:** | | |
| **Сведения об электропроводности:** более мкСм/см /  неизвестно | | |
| **Применяемые материалы:** | **Футеровка:** / | |
| **Электроды:**  /  / / | |
| **Расход, м3/ч :**  мин / ном / макс | | |
| **Давление среды, МПа :** мин / ном / макс | | |
| **Температура среды, °С :** мин / ном / макс | | |
| **Характеристики трубопровода** | | |
| **Внешний диаметр трубопровода:** мм; **Толщина стенки**: мм  **Условный диаметр трубопровода:** мм  Возможность сужения трубопровода: | | **Материал трубопровода:**  **Возможно сужение до** мм |
| **Исполнение расходомера** | | |
| **Требуемая основная относительная погрешность измерения объемного расхода:** / | | |
| **Температура окружающей среды °С:** мин / макс | | |
| **Исполнение расходомера:**  /  Длина кабеля **для раздельного исполнения** (м):  **Степень защиты**: / /  **Электропитание:** /  **Выходные сигналы. Базовая комплектация: токовый выход 4-20 мА,** **RS-485 Modbus, импульсный**  **токовый выход 4-20 мА**    HART | | |
| **Дополнительное оборудование** | | |
| **Монтажный комплект МК-1 (фланцы (углеродистая сталь) – 2 шт., прокладки – 2 шт., крепеж (угл. сталь) – 1 к-т):**  **Монтажный комплект МК-2 (фланцы (нержавеющая сталь) – 2 шт., прокладки – 2 шт., крепеж (угл. сталь) – 1 к-т):**  **Габаритная вставка (углеродистая сталь):** | | |
| **Источник питания 24В:**   **Дополнительная информационная шильда:**  **Заземляющие диски из нержавеющей стали:**  **Прибор будет использоваться в режиме дозирования:** | | |
| **Примечания** | | |
|  | | |

**Заполненный опросный лист отправлять в адрес компании «ТЕРМОТРОНИК» по e-mail:** [**zakaz@termotronic.ru**](mailto:zakaz@termotronic.ru)

**По вопросам заполнения обращаться: +7 (812) 326-10-50.**